# Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu bez merania na svorkách

## Bilancia výrobca

|  |  |
| --- | --- |
|  | Množstvo (MWh) |
| Výroba na OOM | 100 |
| Vlastná spotreba zo sústavy VSS | 10 |
| Vlastná spotreba | 10 |
| Odber zo sústavy O | 10 |
| Dodávka do sústavy D | 100 |
|  |  |
|  |  |

## D = VOOM; O = VS

 

## Zadávanie údajov do ISOM OKTE



## Popis jednotlivých odberov

**Vlastná spotreba** - (predtým technologická spotreba) Vlastná spotreba výrobcu sa skladá z vlastnej spotreby z výroby a vlastnej spotreby odobratej zo sústavy, ktorá je použitá na potreby výroby elektriny. Pre prípad výrobne bez merania na svorkách je VS=O, teda vlastná spotreba je rovná odberu zo sústavy.